Halinów, dnia 09.03.2018r.  
Nr sprawy: ZP.271.5.2018

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: **"Budowa gminnego żłobka modułowego w Józefinie"** w ramach zadania budżetowego „Budowa Żłobka Gminnego – w ramach programu Maluch+”

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 8 marca br. i dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie godziny otwarcia ofert.

**Pytanie 1**

Czy Inwestor dopuszcza realizację inwestycji w technologii budownictwa modułowego- stalowego?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii na konstrukcję stalową.

**Pytanie 2**

W związku z przetargiem na Budowę gminnego żłobka modułowego w Józefinie, chciałabym zapytać czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników? Poniżej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej:

1)      konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentów czyli zwyczajnie ich odchudzenie w porównaniu do technologii tradycyjnej

2)      charakter konstrukcji pozwala na optymalizację ścian i ich grubości co powoduje, że stosując szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w porównaniu do tradycji – na każdy 1000 metrów uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni łącznej 50 metrów

3)      Szkielet pozwala lepiej wyizolować całą Konstrukcje budynku i uzyskujemy wówczas lepsze parametry termiczne ścian a co za tym idzie tańsze koszty eksploatacji.

4)      Kompletny szkielet budynku wraz ze ścianami ewentualnymi stropami i więźbą dachową powstaje na budowie w zaledwie 30 dni – obiekt ok. 1000 metrów

5)      Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tańszy w budowie ok. 10-15 % niż obiekt tradycyjny a zdecydowanie krótszym czasie wznosimy taki obiekt

6)      Budynki oświatowe to np.: szkoła w Bezrzeczu – 1500 m, Przedszkole w Zielonce – ok. 800 i inne. Największa zabudowa, którą wykonaliśmy miała 25.000 m.kw

7)      Przegrody w naszej technologii spełniają max parametr 0,15 W/m2K współczynnika przewodzenia ciepła.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii na konstrukcję stalową.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w dziale XVII SIWZ:  
   a) w ust.3 zamiast „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.03.2018r. o godz. 12:15**.” wpisuje się „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.03.2018r. o godz. 12:30**.”

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Adam Sekmistrz